Промежуточные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду в Нижегородской области по состоянию на 5 августа

Объекты инженерной инфраструктуры, тепловое хозяйство:

| Показатель | ед. изм. | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | ед. | 2824 | 2824 | 1739 | 61,58 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), | км | 4131,8 | 4131,8 | 3036,2 | 73,48 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), | км | 1746 | 110,4 | 59,2 | 53,62 |
| Тепловые насосные станции | ед. | 44 | 44 | 31 | 70,45 |
| Центральные тепловые пункты | ед. | 401 | 401 | 146 | 36,41 |

Создание запасов топлива:

| Показатель | Ед. изм. | Всего, | Задание по подготовке | Подготовлено | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | тн | 108201 | 22352,6 | 13500,9 | 60,4 |
| Др.твердое топливо | тн | 158895,6 | 31177,8 | 17918,5 | 57,47 |
| Жидкое топливо | тн | 13814 | 1874,9 | 812,2 | 43,32 |